## Grupa 1
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR IVAN BARBOT POPOVAČA
TROŠKOVNIK - GRUPA 1- SERVER
| R.b. | Opis | Jed.mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
| 1. | RAČUNALNI POSLUŽITELJ (sklopljen) sa minimalno navedenim karakteristikama 1.1. Matična ploča kompatibilna sa traženim okruženjem 1.2. Procesor Intel Xeon Silver ll. generacije, 10 jezgri, frekvencija procesora 2.4 GHz, predmemorija 13.75 MB, 100W ili jednakovrijedan 1.3. Interna memorija 32 GB, vrsta interne memorije: DDR4, radni takt memorije: 2933 MHz, format memorije: RDIMM 1.4. RAID kontroler 12 Gbps SAS/SATA, 2 GB integrirane predmemorije s podrškom za flash, , RAID tipovi 0,1,5,6,10,50,60 1.5. 8 internih mjesta za pogone SFF, HS (točka 1.6.) 1.6. 3 kom SSD diskova po: 480 GB, SSD format: 2.5", Serijski ATA III, SATA 6GB 1.7. Mrežna kartica 2x 1GB 1.8. Napajanje komada 2: 750 W, podrška za redundantno napajanje, priključni kabel 1.9. Kućište: Toranj (4U) 3 godine jamstva, svi dijelovi kod sklapanja konfiguracije moraju biti novi, nekorišteni, originalni i pod jamstvom | kom | 1 |  | 0
| 2. | Windows Server 2022 Standard Core - 2 Core License Pack ( za 16 jezgri) ,ROK, originalna, nekorištena i trajna licenca | kom | 1 |  | 0
| 3. | Windows Server 2022 Standard CAL (5 device), originalna, nekorištena i trajna licenca | kom | 50 |  | 0
| UKUPNO (bez PDV-a) : |  |  |  | 0
| PDV 25% : |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO : |  |  |  | 0
U ________________________, ________________2025. godine
|  |  | M.P. |  | ____________________________
Potpis