TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

| Opis minimalnih zahtjevanih tehničkih karakteristike za: |  | Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE Označiti gdje se nalazi pojedina stavka u katalogu / tehničkoj specifikaciji |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | UREĐAJ ZA TERAPIJU UDARNIM VALOM |  |  |
|  | - medicinska baza s dijagnozama i mjestima aplikacije |  |  |
|  | - tihi rad bez vibracija |  |  |
|  | - uključena 3 aplikatora; 15mm, 20 mm, dubokoprodirući aplikator |  |  |
|  | - baza od minimalno 2000 pacijenata |  |  |
|  | - ladica (mjesto) za dodatnu opremu |  |  |
|  | - podesiva frekvencija: 0,5-21 Hz (s V-actor do 35 Hz) |  |  |
|  | - tlak: podesivi 0-5 bara |  |  |
|  | - minimalno 2 konekcije |  |  |
|  | - ekran u boji, osjetljiv na dodir, dijagonale minimalno 7 inča |  |  |
|  | - dimenzije: 100 x 60 x 60 cm ±10% |  |  |
|  | - težina: do maksimalno 75 kg |  |  |
| 1. | KREVET CLASSIC |  |  |
|  | - električno podizanje i/ili nožnom pedalom |  |  |
|  | - nosivost: minimalno 180 kg |  |  |
|  | - dimenzije ležaja: 200 cm x70cm ±5% |  |  |
|  | - podizanje uzglavlja: od -70 do +30 stupnjeva ±20% |  |  |
|  | - podizanje sekcije za noge: do +80 stupnjeva ±20% |  |  |
|  | - podizanje po visini: 50-100 cm ± 10% |  |  |
|  | - otvor za glavu |  |  |
|  | - kotači za prijevoz tj. premještanje kreveta |  |  |

U__________________, dana___________. godine

MP		_____________________________

(potpis odgovorne osobe ponuditelja)