## List1
NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA
DR IVAN BARBOT POPOVAČA
TROŠKOVNIK
RED.BR. | OPIS | JED. MJERE | KOLIČINA | JEDINIČNA CIJENA bez PDV-a | UKLUPNO BEZ PDV-a
1 | UREĐAJ ZA RADIJALNU TERAPIJU UDARNIM VALOM medicinska baza s dijagnozama i mjestima aplikacije tihi rad bez vibracija uključena 3 aplikatora; 15mm, 20 mm, GOLD baza do 2500 pacijenata ladica za dodatnu opremu podesiva frekvencija: 1-21 Hz (s V-actor do 35 Hz) tlak: podesivi 1-5 bara 2 konekcije ekran osjetljiv na dodir dimenzije: 100 x 50 x 50 cm ±5% težina: cca 60 kg | kom | 1 |  | 0
2 | KREVET CLASSIC trodjelni električno podizanje i/ili nožnom pedalom nosivost: 200 kg ili više dimenzije ležaja: 200 cm x70cm ±5% podešavanje nagiba gornje sekcije: -35 do 85 stupnjeva podešavanje nagiba donje sekcije: -29 do 20 stupnjeva debljina ležaja: 70mm ili više radi udobnosti pacijenta podešavanje visine ležaja: ručni prekidač podešavanje visine: 45-90 cm ± 15% otvor za lice | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO BEZ PDV-A |  |  |  | 0
| PDV |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om |  |  |  | 0
U, ________________________, dana ____________________2025. godine
_____________________________
|  | M.P. | Ponuditelj: